Типы лицензий программного обеспечения Macroscop

Macroscop ML

Программное обеспечение для создания небольшой системы IP-видеонаблюдения, содержащей до 20 IP-камер. Позволяет построить систему, содержащую 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга. Версия ML не поддерживает работу интеллектуальных модулей, но при необходимости может быть расширена до версий LS или ST.

Macroscop LS

Версия-конструктор для построения систем IP-видеонаблюдения, содержащих до 400 IP-камер. Позволяет объединить в единую систему до 5 серверов, до 10 рабочих мест мониторинга, и подключить по выбору интеллектуальные модули (подсчета посетителей, обнаружения лиц, интерактивного поиска и перехвата объектов, трекинга, распознавания лиц, распознавания автономеров, контроля кассовых операций, обработки аудиопотоков, управления PTZ).  Все модули идут за дополнительную плату. При необходимости может быть расширена до версии ST.

Macroscop ST

Самая мощная и функциональная версия программного обеспечения Macroscop. Позволяет построить систему IP-видеонаблюдения, содержащую неограниченное количество IP-камер, неограниченное количество серверов и рабочих мест. В версию уже включены модули обнаружения лиц, интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов, трекинга. За дополнительную плату возможно подключение других интеллектуальных модулей: подсчета посетителей, распознавания лиц, распознавания автономеров, контроля кассовых операций, обработки аудиопотоков, управления PTZ.

Технические характеристики Macroscop

| Лицензии ПО/Характеристики | ML | LS | ST |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные системы | Microsoft Windows: XP/Vista/7/8/; Microsoft Server 2003/2008/2012 Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версии Linux 64-разрядная (х64) версия |  |  |
| Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 |  |  |
| Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |  |  |
| Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер |  |  |
| Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер |  |  |
| Количество IP-камер на 1 сервер | до 20 | до 80 | Не ограничено |
| Количество серверов в 1 системе | 1 | До 5 | Не ограничено |
| Количество рабочих мест | До 2 | До 10 | Не ограничено |
| Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения | Детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам |  |
| Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | Поддерживается |  |  |
| Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | Поддерживается |  |  |
| Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор | Поддерживается |  |  |
| Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | Не поддерживается | Поддерживается |  |
| Поиск в видеоархиве | По дате, времени | По дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта |  |
| Интеграция с другими системами | Совместная работа с АРМ "Орион" и АРМ "Орион Pro" компании Болид, СКУД Сфинкс |  |  |
| Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования |  |  |
| Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | Цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей нескольких камер ,экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа |  |

Поддержка модулей Macroscop

| Версия ПО/Модуль | ML | LS | ST |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль подсчета посетителей | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль обнаружения лиц | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
| Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
| Модуль трекинга | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
| Модуль распознавания лиц | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль распознавания автомобильных номеров | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль по работе с товарно-учётной системой | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль по работе с счётно-сортировальной техникой | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль обработки аудио потоков | Бесплатно | Платно | Платно |
| Модуль управления поворотными камерами | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль «Тепловая карта интенсивности движения» | Не поддерживается | Платно | Платно |
| Модуль подсчета людей в скоплениях | Не поддерживается | Платно | Платно |